## Slide 1
CALIBRATION | 
BLANKS | 
SAMPLES | 
Greece
Rom
Nor
Croatia
Czech
Romania
MeOH
MeOH_H20
Cal Curve
MM and MMC
Blank
Recovery
Aquí podemos eliminar los blancos de las muestras individuales y mantener siempre como referencia el Blank_HPLC_AIF.
Esto organizaría en 3 apartados si estás de acuerdo
Display only compounds with detected concentrations in the samples.
Esto es que hemos hablado de dejar solo compuestos detectados para reducer el numero y que se puede repasar major la curva de calibrado y lso puntos
Area Peak >105
RT (Delta)± 0.3 min
m/z (Delta)± 5ppm
S/N ≥10
Ion Ratio ???
Number Isotopes Matched
Display Cal curve
LOD=?
LOQ=??
Level
Groups
Para esta table consulta Excel